| 深圳外国语湾区学校采购询价表 |
| --- |
| 项目名称 | 史密斯直饮机滤芯更换 | 询价日期 | 2023.03.17 |
| 采购部门 | 采购部 | 项目联系人 | 张老师 |
| 联系电话 | 18923826698 | 传真 | 29395900 |
| 电子邮箱 | qingmaozhang@slis.net.cn | 总预算 | 44060元 |
| 项目要求 | 根据直饮机维保计划，24台史密斯直饮机需要更换滤芯。 学校地址：龙岗区坂田街道岗头社区象塘路30号深圳外国语湾区学校。 供货期：合同签订后10天内完成送货和更换安装。 付款方式：收货验收合格，提供全额发票，公对公转账付款。 供货总价报价含送货、安装、人工、税费等全部费用，超出总预算报价属无效报价，接收报价的截至日期为2023年3月21日。要求提供报价明细清单。 |
| 货物清单 | 序号 名称 型号规格/商品编码 数量 单位 1 史密斯直饮机滤芯BZR100-A2111云金刚 第一级，碳钎维复合滤芯组件 LX-0180 18 支 第二级A2侧流膜 451261-001 18 支 第三级 后置MF活性炭滤芯LX-0182 18 支 2 史密斯直饮机滤芯BZR800-S5 饮水平台 第一级 碳钎维符合滤芯组件LX-0180 12 支 第二级 TW-TW-3013-800侧流膜451496L 6 支 第三级 后置85C 椰壳碳LX-0092-001 6 支 3 史密斯直饮机滤芯BZR800-S1饮水平台 第一级20寸5uPPF LX-289L 2 支 第二级20寸85CLX-290L 2 支 第三级 20寸1uPPF LX-291L 2 支 第四级TW-3013-800侧流膜451496L 2 支 第五级 后置85C椰壳炭 LX-0092-001 2 支 |
| 以下内容由供应商填写： |
| 供货总价 |  | 供货期 |  |
| 法人或授权代表签名 及联系方式 |  |
| 单位名称 （加盖公章） |  | 确认日期 |  |
| 请将此函填写、打印、盖章后，与营业执照和资质证书一同将扫描件发上述邮箱。 |