| 深圳外国语湾区学校采购询价表 |
| --- |
| 项目名称 | 校园装修改造工程设计 | 询价日期 | 2023-5-4 |
| 采购部门 | 行政 | 项目联系人 | 张清茂 |
| 联系电话 | 18923826698 | 传真 | 29395900 |
| 电子邮箱 | Qingmaozhang@slis.net.cn | 总预算 | 32000.00元 |
| 项目要求 | 根据学校发展规划以及教育教学管理实际需要，拟利用暑假对学生宿舍4-10层共享空间、母婴室、中学部教师休息室等30处区域进行装修改造，改造区域面积约400平方米，需要出装饰、机电、给排水、空调等相关设计图纸。 服务地址：龙岗区坂田街道岗头社区象塘路30号深圳外国语湾区学校 付款方式：验收合格，提供全额发票，公对公付款。 要求参与报价的单位必须具备相关资质。总报价需包含设计、税费等相关费用，超出报价为无效报价。报价截至日期为5月9日。 |
| 服务内容 | 详见附件。 |
| 以下内容由供应商填写： |
| 服务总价 |  | 供货期 |  |
| 法人或授权代表签名 及联系方式 |  |
| 单位名称 （加盖公章） |  | 确认日期 |  |
| 请将此函填写、打印、盖章后，与营业执照和资质证书一同将扫描件发上述邮箱。 |

附件：

校园装修改造工程设计项目需求

一、装修改造项目需求说明

| 序号 | 项目名称 | 改造原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学生宿舍4-10层共享空间 | 未装修，一期仅装修了2-三层 |
| 2 | 学生宿舍空调内机移位 | 空调吹风口直向床位 |
| 3 | 母婴室空间改造 | 学校无母婴室，按上级要求设置 |
| 4 | 中学部教师休息室改造 | 位置调整，两间功能室合并改造 |
| 5 | F2栋学生宿舍一楼空调外机增设方通 | 旁边是运动区，防止学生运动碰伤风险 |
| 6 | H栋负一层健身房防火门更换为玻璃门 | 防火门无法观察室内情况，确保师生运动安全 |
| 7 | B1停车场入口处增设护栏 | 停车场人车分流 |
| 8 | G栋教师宿舍门口消防喷淋接合器增设护栏 | 消防喷淋结合器靠近消防道，避免车辆撞损 |
| 9 | H栋负二层体育馆入口楼梯增设无障碍通道 | 增设无障碍通道 |
| 10 | G栋教师公寓一楼架空层增加洗手池和拖把池 | 方便老师丢垃圾后洗手，以及物业清洁取水 |
| 11 | 工勤人员宿舍阳台增设地漏排水 | 目前未安装地漏，员工洗衣服晾晒时积水问题严重。 |
| 12 | 收货区洗手间增设隔离门 | 收货区洗手间非独立的区域，可能在收货时出现交叉污染的问题，存在安全隐患。 |
| 13 | 负一楼至负二楼增设厨余垃圾运输电梯1台 | 本学年开始有住宿生，原有电梯为住宿生开放，食堂无法继续使用，食堂员工每天需靠人力运送厨余垃圾，造成极大的不便。 |
| 14 | 中式烹调区洗手池暗管排水改造 | 原有暗管坡度不够，排水不尽造成管内积水。 |
| 15 | 水果间暗管排水改造 | 原有暗管坡度不够，排水不顺造成倒流，水从地漏渗出，影响员工操作。 |
| 16 | 负二楼菜梯通道不锈钢门移位工程 | 原有不锈钢门未将菜梯通道划分到区域内，不利于管理。 |
| 17 | 小学餐厅煮面炉移位至中学餐厅粉面档，需要重新接水电 | 小学餐厅煮面炉闲置，中学餐厅新学年师生人数增加，增加一个煮面炉可分流人员。 |
| 18 | 负二楼加工区拟增加一台消毒柜，需要重新接电 | 后厨没有大件厨具消毒柜，为规范操作，拟增加一台。 |
| 19 | 负一楼洗碗间拟增加洗碗池，需重新接水电 | 新学年师生人数增加，原有洗碗池无法满足需求，拟增加两个单大星盆台。 |
| 20 | B栋负二、G栋负二、F1栋负二外环线道路牙地砖改缓坡 | 日常清洁作业车、物资、货物搬运有台阶，改缓坡方便通行 |
| 21 | 体育馆大门口靠运动场通往地下消防楼梯增加与护栏同款隔离小门 | 日常关闭起来，防止学生误入地下车库，需要时打开。 |
| 22 | 停车场负一层车辆主通道重新划线 | 原有双车道改为单行道 |
| 23 | 体育馆负一泳池机房门口消毒药剂存放处增加隔断墙 | 方便日常管理安全。 |
| 24 | 中学餐厅外侧平台雨水管排水延长至负二雨水井 | 目前雨水排至平台影响通行 |
| 25 | 监控室门口地面增加地坪 | 地面起砂、脏污、难清洁 |
| 26 | 教职公寓负一楼通道道闸处地坪重新施工 | 地面雨水浸泡，破损严重 |
| 27 | 行政楼负二设备房主通道增加地坪 | 地面起砂严重、脏污、难清洁 |
| 28 | 大剧场舞台正面墙重新施工，刷漆 | 墙面粗糙，影响美观 |
| 29 | E2三楼饮水机位置增加玻璃隔断 | 里面放置洗衣机使用 |
| 30 | F2栋一楼操作区增加玻璃隔断改成独立办公室 | 宿舍主管办公使用 |

二、校园装修改造工程设计任务清单

- 学生宿舍4-10层共享空间改造，需要出装饰、机电、给排水、空调等相关设计图纸；

- 母婴室空间改造，需要出装饰、机电、给排水等相关设计图纸；

- 中学部教师休息室改造，需要出装饰、机电、给排水等相关设计图纸；

- 学校其他改造工程需要出相关设计图纸如下：

(1)F2栋学生宿舍一楼空调外机增设方通；

(2)H栋负一层健身房防火门更换为玻璃门；

(3)B1停车场入口处增设护栏；

(4)G栋教师宿舍门口消防喷淋接合器增设护栏；

(5)H栋负二层体育馆入口楼梯增设无障碍通道；

(6)F1栋负层道路改造石材铺贴；

(7)食堂工勤人员宿舍阳台增设地漏排水；

(8)食堂收货区与洗手间增加推拉门；

(9)食堂负二楼室外增设厨余垃圾冷柜电源线一组；

(10)食堂中式烹调区洗手池暗管排水改造，水果处理间地漏暗管排水改造；

(11)食堂负二楼传菜梯通道不锈钢双开门移位；

(12)食堂负一楼至二楼增设厨余垃圾运输电梯一台；

(13)G栋教师公寓一楼架空层增加洗手池和拖把池；

三、甲方需提供的图纸清单

1.厨房区域的平面图、电气图、给排水图；

2.工勤人员宿舍楼层和楼下地下室的平面图、给排水图；

3.母婴室区域的平面图、电气图、给排水图以及设计规范要求。

4.中学部教师休息室的平面图、电气图、给排水图以及设计规范要求。