| 湾区学校采购询价表 |
| --- |
| 项目名称 | 空调维修（A栋2楼 G栋2楼） | 询价日期 | 2023年9月22日 |
| 采购部门 | 采购部 | 项目联系人 | 张老师 |
| 联系电话 | 18923826698 | 传真 | 0755-29395909 |
| 电子邮箱 | QingmaoZhang@slis.net.cn | 总预算 | 15,400.00元 |
| 项目要求 | 项目概况：大剧院（A栋）2楼空调控制面板显示E0故障代码，整体2楼空调制冷效果也非常不理想，经格力空调售后现场故障排查，系2楼空调系统问题，其中过滤装置堵塞、传感器损坏、油液分离器损坏、冷冻机油有杂质，雪种污染需要更换；体育馆（G栋）2楼和2M二楼半区域空调出现内机E0故障代码，风口电压输出异常，主机显示Ld故障代码，主板损坏，主机不动作情况，需更换主板、滤波板和内机控制板配件。 施工地点：龙岗区坂田街道岗头社区象塘路30号。 施工期限：10天 付款方式：验收合格后，提供发票，公对公转账支付全部款项。 总报价含运输、安装、高空作业、人工、税费等全部费用，超出总预算报价属无效报价，接收报价截止日期为9月26日。 |
| 货物清单或 服务内容 | 序号 配件名称 型号规格/商品编码 数量 单位 1 过滤装置 格力900系列 EH-052 5 个 2 传感器 格力900系列 1 台 3 油液分离器 格力900系列 D0029 1 个 4 冷冻机油 格力空调原厂 1 项 5 制冷剂 R410 12 Kg 6 主控板 格力空调 680系列 1 块 7 滤波板 格力空调 680系列 1 块 8 内机控制板 格力空调 680系列 2 块 |
| 以下内容由供应商填写： |
| 供货总价 |  | 供货期 |  |
| 法人或授权代表签名 及联系方式 |  |
| 单位名称 （加盖公章） |  | 确认日期 |  |
| 请将此函填写、打印、盖章后，与营业执照和资质证书一同将扫描件发上述邮箱。 |