| 湾区学校采购询价表 |
| --- |
| 项目名称 | 中学餐厅洗手间和教学区墙砖维修 | 询价日期 | 2023年9月28日 |
| 采购部门 | 采购部 | 项目联系人 | 张老师 |
| 联系电话 | 18923826698 | 传真 | 0755-29395909 |
| 电子邮箱 | QingmaoZhang@SliS.net.cn | 总预算 | 10,161.00元 |
| 项目要求 | 项目概况：洗手间污水管道经常返水、堵塞，拟改造排污管道直排入主管道，彻底解决管道堵塞不能疏通的问题；教学区部分饮水区墙面石材起翘，存在脱落倾倒安全隐患，为消除该安全隐患拟更换松脱石材。 施工地点：龙岗区坂田街道岗头社区象塘路30号。 施工期限：7天 付款方式：验收合格后，提供发票，一次性转账付款。 总报价含工程材料、工具、建安、运输、税费等全部费用，超出总预算报价属无效报价，接收报价截止日期为10月10日。 |
| 工程量清单 | 《中学餐厅洗手间和教学区墙砖维修》项目工程量清单见附件。 |
| 以下内容由供应商填写： |
| 工程造价 |  | 施工期 |  |
| 法人或授权代表签名 及联系方式 |  |
| 单位名称 （加盖公章） |  | 确认日期 |  |
| 请将此函填写、打印、盖章后，与营业执照和资质证书一同将扫描件发上述邮箱。 |

附件：

中学餐厅洗手间和教学区墙砖维修项目工程量清单

| 序号 | 名称 | 型号规格/商品编码 | 数量 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖剔凿、沉箱剔凿 | 1、破损石材剔凿 2、未破损成品保护 | 4 | 块 |  |
| 2 | 人造石 | 1、建筑施工界面以上地面清理，水泥砂浆结合层一道 2、30厚石材粘接剂粘贴 3、500*900以内人造石面层（滚涂背胶两遍，排版防线等）专用同色勾缝剂擦缝 4、地面成品保护膜保护粘牢。5、材质、颜色与破损石材一致。 | 4 | 块 |  |
| 3 | 墙面乳胶漆修复 | 拆除处损坏墙面乳胶漆修复，颜色一致 | 1 | 桶 |  |
| 4 | 地砖剔凿、沉箱剔凿 | 找管刨坑，成品保护 | 8 | 工作日 |  |
| 5 | 钻孔 | 供φ100cm PVC管道使用 | 2 | 个 |  |
| 6 | 排水管道 | PVCφ100cm，防腐，含所需弯头 | 18 | 米 |  |
| 7 | 地砖恢复回填 | 1、陶粒回填，面层砂浆找平 2、地砖铺贴 3、地砖勾缝 | 1 | 项 |  |
| 8 | 防水修复 | 聚合物防水修复、堵漏，破坏地面整体修复，包含接缝处。 | 1 | 项 |  |
| 9 | 垃圾清运 | 5方垃圾车 | 1 | 车 |  |